«Программа повышения энергетической эффективности экономики Томской области на период до 2012 года»

(Сокращенная редакция)

Томск – 2008

# АННОТАЦИЯ

Сокращенная редакция Программы выполнена в связи с замечаниями Департамента энергетики Администрации Томской области (№18-16782 от 12.12.2008г.) Структура отчета состоит из 3 глав, введения и заключения. Отчет содержит 5 таблиц и 7 рисунка, на  53 страницах..

Работа выполнена на основании распоряжения Главы Администрации Томской области (Губернатора) №316р от 02.10.2008г.

В работе использованы материалы:

- «Энергетическая стратегия России на период до 2020г.», утвержденная распоряжением Правительства РФ №12344р от 28.08.2003г.;

- Федеральной энергетической комиссией;

- Томского областного комитета государственной статистики;

- Департамента финансов, комитета цен и комитета по энергетическому комплексу и энергосбережению Администрации томской области;

- Научные и методические разработки: Регионального центра управления энергосбережением, Регионального центра ресурсосбережения ТПУ, ТГАСУ.

# Паспорт Программы
 «Повышение энергетической эффективонсти экономики Томской области на период до 2012 года

| Наименование Программы | Обеспечение энергетической эффективности на территории Томской области |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Главы Администрации Томской области (Губернатора) от 02.10.2008 № 316р |
| Государственный заказчик Программы | Департамент энергетики Администрации Томской области |
| Основные разработчики Программы | НП «Региональный центр управления энергосбережением» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009 - 2012 годы |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения Администрации Томской области, предприятия и организации на конкурсной основе (по согласованию). |
| Цель Программы | Разработка Программы повышения энергетической эффективности экономики Томской области (далее – Программа) с определением динамики снижения энергоемкости валового регионального продукта по годам до 2012 года, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП области на 40% к 2020 году. |
| Основные задачи Программы | Основной задачей Программы обеспечения энергоэффективности является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению |
| Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: совершенствование финансовых механизмов; совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению); разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 3. Популяризация энергосбережения, информирование: создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; организация курсов повышения квалификации; проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации. |
| Финансирование Программы | Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет областной бюджет, бюджеты муниципальных образований с привлеченными средствами, внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ. |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с разработанными индикаторами энергетической эффективности |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Государственная Дума Томской области. Контроль за выполнением заданий Программы осуществляет Администрация Томской области |

# 1. Индикаторы Программы

Таблица 1.1. Фактические, плановые и прогнозные индикаторы программы

| № п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 1036,5 | 1033,6 | 1034 | 1035,4 | 1036,3 | 1037,2 | 1038,1 | 1038,4 | 1038,9 | 1039,5 | 1040 | 1040,8 | 1041 | 1042 | 1042,6 | 1043,2 |
| 2 | ВРП на душу населения | тыс. руб. | 177,4 | 188,6 | 232,1 | 298,1 | 341,1 | 386,5 | 442,2 | 480,7 | 527 | 573 | 620 | 666 | 713 | 759 | 805 | 852 |
| 3 | ВРП в Томской области | млрд. руб. | 183,663 | 194,937 | 240 | 308,653 | 353,482 | 400,878 | 459,048 | 490 | 536 | 583 | 629 | 676 | 723 | 769 | 816 | 862 |
| 4 | Потребление ТЭР отраслевыми комплексами | тыс. тонн у. т. | 6651 | 7543 | 6347 | 8250 | 8190 | 8501 | 9791 | 10102 | 10413 | 10724 | 11035 | 11346 | 11657 | 11968 | 12279 | 12590 |
| 5 | Энергоемкость ВРП* | т.у.т./тыс. руб. | 36,2 | 38,7 | 26,4 | 26,7 | 23,5 | 21,2 | 21,3 | 21 | 19,4 | 18,4 | 17,5 | 17 | 16,1 | 15,6 | 15 | 15 |
| 6 | Потребление ЭЭ населением | тыс. тонн у.т. | 318 | 313 | 396 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 323 | 321 | 320 | 318 | 317 | 315 | 313 | 312 |
| 7 | Потребление ТЭ населением | тыс. тонн у.т. | 821 | 764 | 775 | 818 | 816 | 815 | 816 | 815 | 814 | 813 | 812 | 811 | 811 | 810 | 809 | 808 |
| 8 | Удельное потребление ЭЭ на душу населения | тонн у.т./чел. | 0,308 | 0,310 | 0,38 | 0,310 | 0,312 | 0,313 | 0,314 | 0,312 | 0,311 | 0,309 | 0,307 | 0,306 | 0,304 | 0,302 | 0,301 | 0,299 |
| 9 | Удельное потребление ТЭ на душу населения | тонн у.т./чел. | 0,794 | 0,793 | 0,794 | 0,794 | 0,793 | 0,793 | 0,794 | 0,785 | 0,784 | 0,782 | 0,781 | 0,780 | 0,779 | 0,777 | 0,776 | 0,775 |

Примечание: 2005 – 2007гг. – фактические показатели, принятые по данным Облстата (позиции 1-4, 6, 7), позиции 5, 8, 9 - расчет;

2008 – 2010гг. – плановые индикаторы программы социально-экономического развития Томской области;

2011 – 2020гг. – прогноз;

* - оценка энергоемкости производства ВРП по фактическому тренду потребления без учета возможного потенциала энергосбережения;

** - оценка энергоемкости ВРП с учетом потенциала энергосбережения;

*** - оценка энергоемкости ВРП с учетом принудительного потенциала энергосбережения по Программе повышения энергетической эффективности Томской области

# 1.2. Расчет индикаторов Программы

Индикатор «ВРП на душу населения»

Рис. 1.1. Прогноз производства валового регионального продукта в расчете на душу населения

На диаграмме помещено уравнение аппроксимации линейной прогнозной функции с достоверностью 0,9684:

Y=46,4*X – 92876,0571

Пример расчета на 2012 год:

Y=46,4*2012 – 92876,0571 = 480,74 тыс. руб./чел.

Таким образом, ВРП в расчете на душу населения согласно прогнозу на 2012 год составит 480,74 тыс. руб./чел.

Для последующих лет расчет аналогичный.

Индикатор «Численность населения»

Рис. 1.2. Прогноз изменения численности населения

Уравнение прогноза: Y = 0,6012*X – 171,2286

Пример расчета для 2012 года:

Y = 0,6012*2012 – 171,2286 = 1038,4 тыс. человек.

Индикатор «ВРП в Томской области»

Рассчитать прогнозную величину данного индикатора можно двумя способами:

1. Как произведение численности населения на ВРП в расчете на душу населения (пример для 2012 года): Y = 1038,4*480,7 = 499,159 млрд. руб.

Рис. 1.3. Прогноз производства валового регионального продукта, млрд. руб.

- Уравнение, описывающее линейный прогнозный тренд Y = 46,5233*Х – 93114,7181

Пример расчета для 2012 года: Y = 46,5233*2012 – 93114,7181 = 490 млрд. руб.

Погрешность расчета данного индикатора для двух вариантов 1,8 % - в пределах нормально допустимого отклонения.

Для остальных лет индикатор рассчитывается аналогично.

Индикатор «Потребление топливно-энергетических ресурсов отраслевыми комплексами»

Рис. 1.4. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов

Уравнение, описывающее прогнозный тренд Y = 311*Х - 615630

Пример расчета для 2012 года: Y = 311*2012 – 615630 = 10102 тыс. тонн условного топлива.

Для остальных лет расчет аналогичный.

Индикатор «Энергоемкость ВРП» тонн у.т./тыс. руб.

Этот индикатор определяется путем расчета, как отношение прогнозной величины потребляемых в отраслях экономики ТЭР к прогнозному значению производства валового регионального продукта.

Пример расчета для 2012 года:

Y = ТЭР/ВРП = 10102/490 = 21 тонн у.т./ тыс. руб.

Индикатор «Потребление электроэнергии населением»

Рис. 1.5. Прогноз потребления электрической энергии населением, тыс. тонн у.т.

Уравнение, описывающее линейную модель прогноза: Y = 3414,1071 – 1,5357*X.

Пример расчета для 2012 года: Y = 3414,1071 – 1,5357*2012 = 324 тыс. тонн у.т.

Для последующих лет прогноз потребления электрической энергии определяется аналогично и приведен в табл. 6.3.

Индикатор «Потребление тепловой энергии населением»

Рис. 1.6. Прогноз потребление тепловой энергии населением, тыс. тонн у.т.

Уравнение, описывающее прогнозный тренд Y = 2539,3214 – 0,8571*X.

Пример расчета для 2012 года:

Y = 2539,3214 – 0,8571*2012 = 815 тыс. тонн у.т.

Индикатор «Удельное потребление электрической энергии» в расчете на душу населения ( тонн у.т./чел.)

Данный индикатор определяется путем расчета, как отношение прогнозной величины потребления электрической энергии населением к численности населения за определенный год.

Пример расчета для 2012 года: Y = 324/1038,4 = 0,312 тонн у.т./чел.

Индикатор «Удельное потребление тепловой энергии» в расчете на душу населения (тонн у.т./чел.)

Данный индикатор также определяется путем расчета, как отношение прогнозной величины потребления тепловой энергии населением к численности населения за определенный период.

Пример расчета для 2012 года: Y = 815/1038,4 = 0,785 тонн у.т./чел.

Экономический кризис приведет к снижению производства ВРП. Принимая во внимание этот факт производство валового регионального продукта к 2020 году вырастет в 2,3 раза (или на 206 млрд. руб.) по отношению к 2008 году. Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2020 году отраслевыми комплексами Томской области, согласно прогнозу, составит 11700 тыс. тонн у. т.

Оценка потребления топливно-энергетических ресурсов населением Томской области на перспективу до 2012 года приведена в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов населением Томской области, тыс. тонн у. т. (%)

| № п/п | Статья расхода | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление ТЭР всего, | 1210 | 1100 | 1200 | 1220 | 1210 | 1200 | 1190 | 1150 |
| 2 | в т.ч.: потребление ЭЭ* | 318/26 | 320/25 | 321/26 | 320/26 | 321/27 | 322/27 | 323/27 | 324/28 |
| 3 | потребление ТЭ* | 821/68 | 820/64 | 820/65 | 818/67 | 816/67 | 815/68 | 816/69 | 816/71 |

Примечание: * - через дробь показана доля потребления электрической энергии и тепловой энергии от общего потребления топливно-энергетических ресурсов населением.

Согласно прогнозу – потребление населением электрической энергии в 2007 – 2012 гг. составит 25 – 28%, тепловой энергии 64 – 71% от общего потребления топливно-энергетических ресурсов населением Томской области.

### 2. Определение потенциала энергосбережения по видам экономической деятельности  и в разрезе энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения показывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и преобразованного (перспективного) технологического процесса [4].

Наиболее подробно техника составления баланса и выявления нерационального расходования (потерь) энергии и топливных ресурсов разработана для промышленных предприятий, где энергетические балансы являются основным методом планирования и анализа использования энергоресурсов.

Подходы к определению возможных резервов экономии топливно-энергетических ресурсов для региона схожи с методами, используемыми для этих же целей на промышленном предприятии. Коэффициентами, определяющими полезное использование энергии и топлива являются удельные расходы на единицу ВРП, энергопотребление на душу населения и т.д.

Потери от нерационального использования топливно-энергетических ресурсов существуют на всей цепочки добыча (производство) – потребление (утилизация). В связи с этим оценка потенциала энергосбережения произведена от объемов потребления ТЭР.

С учетом повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в отраслях промышленности и секторах экономики области возможный общий потенциал энергосбережения составит к 2012 году 1695 тыс. тонн условного топлива (см. табл. 2.1).

Таблица 2.1

Потенциал энергосбережения по видам топливно-энергетических ресурсов

| № п/п | Потенциал | Вид топливно-энергетического ресурса |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нефть сырая | Газ природный | Уголь | Нефте-продукты | Электро-энергия | Тепло- Энергия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общий потенциал, % | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 25 |
| 2 | Общий потенциал, тыс. тонн у. т. | 532 | 410 | 174 | 22 | 276 | 493 |
| ИТОГО | 1385 тыс. тонн у. т. |
| 3 | Реализуемый потенциал, % | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Реализуемый потенциал, тыс. тонн у. т. | 0,1 | 12,3 | 5,2 | 0,22 | 5,5 | 25 |
| ИТОГО | 48,32 тыс. тонн у. т. |

Общий потенциал энергосбережения составляет 1385 тыс. тонн у. т. Реализуемый потенциал – 48,32 тыс. тонн у. т.

Потенциал энергосбережения по отраслевым комплексам Томской области представлен в табл. 2.2.

Общий и реализуемый потенциал энергосбережения в отраслевых комплексах Томской области и у населения определен от фактических объемов потребления топливно-энергетических ресурсов по указанным направлениям использования.

Таблица 2.2

Потенциал энергосбережения по отраслевым комплексам Томской области

| № п/п | Отраслевой комплекс | Общий потенциал | Реализуемый потенциал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Тыс. тонн у. т. | % | Тыс. тонн у. т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Промышленность | 19 | 1039 | 3 | 31 |
| 2 | Население | 15 | 263 | 3 | 8 |
| 3 | ЖКХ | 22 | 31 | 10 | 3 |
| 4 | Транспорт | 10 | 27 | 2 | 0,5 |
| 5 | Строительство | 6 | 3 | 1,1 | 0,03 |
| 6 | Сельское хозяйство | 8 | 10 | 2 | 0,2 |
| 7 | Прочие отрасли | 10 | 24,4 | 3 | 0,7 |
| ИТОГО | - | 1397 | - | 44 |

Максимальный потенциал энергосбережения скрыт в промышленности, отраслях жилищно-коммунального хозяйства и у населения.

## Прогноз потребления ТЭР с учетом потенциала энергосбережения

Таблица 3.1

Прогноз потребления ТЭР с учетом потенциала энергосбережения (для пессимистического варианта)

| Назначение | Значения |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Потребление ТЭР, тыс. тут | 6651 | 7543 | 6347 | 8250 | 8190 | 8501 | 9791 | 10102 | 10413 | 10724 | 11035 | 11346 | 11657 | 11968 | 12279 | 12590 |
| Потребление с учетом возможного потенциала энергосбережения, тыс. тут | 5266 | 6158 | 4962 | 6865 | 6915 | 7085 | 7615 | 7915 | 8075 | 8415 | 8585 | 8925 | 9180 | 9350 | 9690 | 10000 |
| Потребление с учетом принудительного потенциала энергосбережения по Программе повышения энергетической эффективности ТО, тыс. тут | 5266 | 6158 | 4962 | 6865 | 6723 | 6776 | 7200 | 7440 | 7600 | 7920 | 8080 | 8400 | 8640 | 8800 | 9120 | 9300 |

Графически области возможного потенциала энергосбережения и потенциала энергосбережения с учетом мероприятий по Программе повышения энергетической эффективности до 2020г. (а следовательно – возможное повышение энергетической эффективности выпуска ВРП) выделена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Прогноз потребления ТЭР до 2020 года с учетом  и без учета  потенциала энергосбережения

Теоретически возможный потенциал энергосбережения, оцениваемый на перспективу с начала реализации должен снижаться в дальнейшем. На графике принят постоянные тренд, так как на момент 2007 года не известны объемы реализованного потенциала энергосбережения в области.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последовательная и целенаправленная политика Администрации Томской области по построению конкурентоспособной и сбалансированной экономики будет реализована посредством влияния на определенные факторные условия, критичные для развития приоритетных секторов области, включая энергетику:

- устойчивое энергоснабжение в регионе с учетом роста тарифов на электрическую, тепловую энергии и энергоносители;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

Основные направления энергетической политики, разработанные и принятые при формировании Концепции энергетической безопасности и Программы энергосбережения Томской области на период 1997-2003 г.г. остаются актуальными и в настоящее время. Эти направления обеспечивают совершенствование топливно-энергетического баланса области для надежного и бесперебойного удовлетворения спроса на энергию и энергоресурсы:

- создание новых высокоэффективных источников электрической и тепловой энергии;

- создание равных условий для производства, транспортировки и потребления электрической и тепловой энергии хозяйствующими субъектами всех видов собственности в условиях функционирования розничного рынка электрической энергии;

- сочетание экономических интересов производителей и потребителей электрической и тепловой энергии;

- совершенствование структуры топливного баланса, вытеснение неэффективных, малопродуктивных и импортируемых видов топлива;

- активное энергосбережение при производстве, транспортировке и, особенно, при потреблении энергии и энергоресурсов;

- интенсивное создание независимых производств электрической и тепловой энергии на базе передовых технологий.

Поэтапное формирование оптимальной структуры топливного баланса области должно осуществляться в следующих направлениях:

- замещение твердых топлив на электростанциях газом, добываемым на месторождениях области;

- ускорение газификации городов и районов области, сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства;

- реконструкция – перевооружения многочисленных муниципальных и промышленных котельных, в том числе с установкой турбогенераторов малой мощности;

- реконструкция мелких дизельных электростанций в районах децентрализованного электроснабжения;

- проведение проектно-изыскательских и опытно-конструкторских работ по оптимизации систем теплоснабжения городов и поселков;

- поддержка производителей и производств на основе предприятий, расположенных на территории области, по созданию новой высокоэффективной техники, технологий, средств учета и регулирования;

- эффективное воздействие на потребителей энергоресурсов, несвоевременно рассчитывающихся за потребление;

- борьба с хищениями энергоресурсов;

- эффективные воздействия по снижению потерь энергоресурсов, потерь в сетях транспортных, хозяйственных расходов энергии и собственных расходов на электростанциях;

- организацию эффективного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов в муниципальных образованиях Томской области.

Анализ структуры топливно-энергетического баланса области за 11 лет (с 1995 по 2007гг.) говорит о положительных тенденциях, связанных с функционированием энергетического и топливного комплексов. О чем свидетельствуют следующие факторы:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (снизился удельный расход топлива на выпуск единицы валового регионального продукта);

- увеличилась доля электрической энергии, вырабатываемой на территории области – что в значительной мере повысило энергетическую безопасность;

- в структуре ТЭБ появились такие ресурсы, как попутный и сжиженный газ; увеличились объемы дров, используемых населением для нужд отопления;

- природный газ, добываемый на территории Томской области, вытесняет из ТЭБ привозной уголь, идущий на производство электрической и тепловой энергии.

Потенциал энергосбережения в Томской области с учетом достаточной перспективы (до 2012 года) и интенсивной инвестиционной энергосберегающей деятельности составляет около 1400 тысяч тонн условного топлива, в том числе в в промышленности – 1039 тыс. тонн у. т., на транспорте 27 тыс. тонн у. т., в сельском хозяйстве 10 тыс. тонн у. т., в жилищно-коммунальном хозяйстве (включая население) 31  тыс. тонн у. т. У населения 263 тыс. тонн у.т.

Основой для проведения вышеизложенных мероприятий должен стать налаженный учет за потребляемыми ТЭР в муниципальных образованиях и разработка программ энергосбережения муниципальных образований.

По видам потребляемых в области энергоресурсов общий потенциал энергосбережения складывается следующим образом:

Уголь 			174 тыс. тонн у. т.

Газ 			410 тыс. тонн у. т.

Нефть и нефтепродукты			32 тыс. тонн у. т.

Электроэнергия 			276 тыс. тонн у. т.

Тепловая энергия 			493 тыс. тонн у. т.

В Указе Президента от 4 июня 2008 года №899 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. Мировой финансовый кризис видимо существенно изменит тенденции производства ВВП и энергоемкость его производства. Комплекс мероприятий по повышению энергетической и экологической эффективности обеспечивает снижение ВРП на 40% к 2020 году (ориентировочно 3% в год)  в соответствии с Указом президента.

Обращаем внимание: при ежегодных вложениях (Мероприятия Приложения 2) 700-800 млн. рублей экономический эффект составляет 1843 млн. рублей, в ценах и тарифах 2008 года.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Статистический ежегодник. Стат. сборник. – Т.: Томскоблкомстат, 1999. – 300с.

2. Статистический ежегодник. Стат. Сборник. – Т.: Томскоблкомстат, 2004. – 272с.

3. Статистический ежегодник. Стат. Сборник. – Т.: Томскоблкомстат, 2006. – 368с.

4. Статистический ежегодник. Стат. Сборник. – Т.: Томскоблкомстат, 2007. – 308с.

5. Использование топливно-энергетических ресурсов за 2003 год. Статистический бюллетень. – Т.: Томскоблкомстат, 2004. – 15с.

6. Использование котельно-печного топлива за 2006 год. Статистический бюллетень. – Т.: Томскоблкомстат, 2007. – 15с.

7. Лукутин Б.В. Кадастр возможностей. – Томск: Изд-во ЦНТИ, 2001. – 342с.

8. Литвак В.В. Основы регионального энергосбережения (научно-технические и производственные аспекты). – Томск: Изд-во НТЛ, 2002. – 300с.

9. www.ei2000.ru/pricelist.php// Прайс-лист на электротехническое оборудование;

10. Цены в Томской области. 2008: Стат. Сб./ Томскстат – Т., 2008. – 145с.

11. Районы Томской области: Стат. Сб./ Томскстат – Т., 2008. - 260с.

12.Официальный информационный сервер Томской области//
http://www.tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/socially_economic_status/;

13. Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Томской области за 2005-2007 годы и прогноз на 2009-2011 годы// http://www.tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/socially_economic_status/;

14. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Томской области до 2011 года в сравнении с Россией на 15 октября 2008 года// http://www.tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/socially_economic_status/

# Мероприятия к программе 
«Повышение энергетической эффективности экономики Томской области на период до 2012г.»

| №п/п | Наименование мероприятий | Заказчик | Исполнители | Источник финансирования | Ориентировочный объем финансирования (тыс. руб) | Ожидаемый результат | Годовой экономический и др. виды эффектов (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1. | Нормативно-правовая база |  |  |  | 1550 | 480 | 150 | 50 | Создание правового поля реализации программы | 4,12 млн. руб |
| 1.1. | Разработка и корректировка нормативно-правовых актов в области энергосбережения в связи с принятием Федерального Закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | АТО | РЦУЭС | Бюджет ТО | 550 | 80 | 50 | 50 |  |  |
| 1.2. | Закон Томской области «О содействии сертификации предприятий и организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности» | АТО | РЦУЭС | Бюджет ТО | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Закон ТО «Об оказании энергосервисных услуг на территории Томской области» | АТО | РЦУЭС | Бюджет ТО | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Постановление Главы Администрации ТО «О создании условий для функционирования рынка энергосервисных услуг на территории Томской области» | АТО | АТО | Бюджет ТО | х |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Постановление Главы Администрации ТО «Об удельных расходах на единицу продукции в Томской области» | АТО | АТО | Бюджет ТО | х |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Постановление Главы Администрации ТО «Создание условий для разработки и внедрения программ сокращения издержек потребителей, производителй ТЭР и энерготранспортных организаций | АТО | АТО | Бюджет ТО |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка территориальных строительных норм для Томской области «Отопление и вентиляция жилых зданий» | АТО | ТГАСУ | Бюджет ТО | 300 | 200 |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка территориальных строительных норм для Томской области «Естественное, искусственное и совмещенное освещение» | АТО | ЗАО «Электрум» | Бюджет ТО | 200 | 100 |  |  |  |  |
|  | Разработка пакета документов нормативно-правовой базы энергосбережения на цели наружного освещения: методика расчета лимитов потребления электрической энергии; технические условия на проектирование архитектурного освещения; положение об экспертизе проектов реконструкции и нового строительства в области электрического освещения; | АТО | ЗАО «Электрум» | Бюджет ТО | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
| 2 | Разработка PR-плана по формированию энергосберегающего сознания у населения Томской области. |  |  |  | 420/360 | 320/360 | 150/360 | 150/360 | . | 4,7 млн. руб. |
| 2.1 | Увеличение информированности о положительной роли программы энергосбережения | АТО | PR-компания | Областной/Местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | Рост заинтересованности в программе энергосбережения среди всего населения |  |
| 2.2 | Позиционирование «информационного продукта» | АТО | PR-компания | Областной/Местный бюджет | 100 | 100 |  |  | Восприятия необходимости энергосбережения на ряду с необходимостью «мыть руки». |  |
| 2.3 | Формирования Бренда-Авторитета | АТО | PR-компания | Областной/Местный бюджет | 50 | 50 |  |  | Общеизвестная организация-лидер в области реализации программы энергосбережения. |  |
| 2.4 | Разработка методики вычисления эффективности PR-рекламной кампании | АТО | РЦУЭС (по договору со специализированными организациями | Областной/Местный бюджет | 100 |  |  |  | Индикатор эффективности программы энергосбережения |  |
| 2.5 | Разработка комплексных образовательных программ в области энергосбережения и энергоэффективности | АТО | РЦУЭС (по договору со специализированными организациями | Областной/Местный бюджет | 70 | 70 | 50 | 50 | Методические пособия и обучающая литература для школ и ВУЗов по изучению проблем в области энергосбережения. |  |
| 2.6. | Участие в выставках, ярмарках | АТО | Технопарк, РЦУЭС | Внебюджетные источники | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |
| 2.7. | Создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях, оборудовании, нормативно-технической документации | АТО | РЦУЭС | Внебюджетные источники | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2.8. | Проведение конференций и семинаров по обмену опытом | АТО | РЦУЭС | Внебюджетные источники | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 2.9. | Рекламная компания (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации) | АТО | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 3. | Организация и проведение энергетических обследований | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Внебюджетные источники, бюджеты всех уровней | 1900/5400 | 1900/5400 | 1900/5400 | 1900/5400 | Объективная картина энергопотребления, план мероприятий по энергосбережению. Энергетический паспорт предприятия, бизнес-план энергосбережения в т.ч. для решений по утверждению тарифов на электрическую и тепловую энергию | 5-7% годового потребления электрической и тепловой энергии 54 млн. руб. |
| 3.1. | Проведение энергетического обследования согласно Закона «Об энергосбережении» графику, согласованному с Минэнерго РФ и Администрацией Томской области по ТЭК и энергоемким отраслям с составлением программ | Предприятия и организации | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |
| 3.3. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы, в том числе: | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
|  | а) объектов областной собственности; | АТО | На конкурсной основе | Областной бюджет | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  | б) объектов муниципальной собственности | Органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Бюджеты муниципальных образований | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 3.4. | Реализация результатов энергетического обследования объектов областной собственности по согласованию: | АТО | На конкурсной основе | Областной бюджет | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 4.** | Учет тепловой энергии для муниципальных образований | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 51050/36750 | 66900/35000 | 5000/30000 | 5000/30000 | Снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций ЖКХ и населения на топливо и т/э при одновременном повышении надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения. | Снижение до 40% бюджета на субсидии и дотации населению 480,4 млн. руб |
| 4.1. | Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения (Постановление Правительства №306 от 23.05.06) | МО | На ком. основе | Местный бюджет | 3800 |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Учет тепловой энергии и топлива в муниципальных котельных | Муниципальные образования | На конкурсной основе | Бюджеты муниципальных образований | 87800 | 27000 |  |  | Проведение расчетов за топливо и тепловую энергию по показаниям приборов учета | Стабилизация платежей на тепловую энергию |
| 4.3. | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии, используемой для нужд ГВС и отопления муниципального жилищного фонда и объектов бюджетной сферы районов Томской области | Муниципальные образования | На конкурсной основе | Бюджеты муниципальных образований |  | 74900 |  |  | Рост тарифов компенсируется за счет учета фактического потребления тепловой энергии | Стабилизация затрат бюджета на субсидии |
| 4.4. | Разработка и производство комплекса автоматических электронных регуляторов температуры и давления нового поколения для инженерных систем тепловодоснабжения (отопления, ГВС, ХВС) для групповых и индивидуальных тепловых пунктов зданий на базе современной электроники и оригинального программного обеспечения, разработанного совместно с ТПУ. | Инициативно | НП «ИИТ «Аккорд» | Привлеченные средства | 1500 | 1500 |  |  | 2009 – Разработка нового теплосчетчика. Подготов-ка производства. Выпуск опытных образцов. 2010 –выпуск опытной партии от 500 шт. 2011 – 2012 – выпуск под заказ от тысячи и более теплосчетчиков в год. | Создание новых рабочих мест. Удовлетворение потребности населения в недорогих, надежных, обслуживаемых приборах. |
| 4.5. | Разработка и производство нового поколения индивидуальных теплосчетчиков для квартир и помещений с малыми тепловими нагрузками на базе современной электроники и оригинального программного обеспечения, разработанного совместно с ТПУ. |  | НП «ИИТ «Аккорд» | Привлеченные средства | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 4.6 | Производство нового поколения индивидуальных водосчетчиков холодной и горячей воды для Томского региона. |  | НП «ИИТ «Аккорд» | Внешние инвестиции | 750 |  |  |  | 2009 – Разработка нового теплосчетчика. Подготов-ка производства. Выпуск опытных образцов. 2010 –выпуск опытной партии в количестве 300 -400 шт. 2011 – 2012 – выпуск под заказ от тысячи и более теплосчетчиков в год. | Создание новых рабочих мест. Снижение стоимости приборов при повышении качества приборов и их срока службы. Качественное обслужива-ние приборов за счет собственного сервисного центра. Установка новых и планомерная замена устаревших и нерабочих приборов. |
| 4.7 | Разработка и производство комплекса автоматических электронных регуляторов температуры и давления нового поколения для инженерных систем тепловодоснабжения (отопления, ГВС, ХВС) для групповых и индивидуальных тепловых пунктов зданий на базе современной электроники и оригинального программного обеспечения, разработанного совместно с ТПУ. | Инициативно | НП «ИИТ «Аккорд» | Внешние инвестиции | 1500 | 1500 |  |  | 2009 – Разработка нового теплосчетчика. Подготов-ка производства. Выпуск опытных образцов. 2010 –выпуск опытной партии от 500 шт. 2011 – 2012 – выпуск под заказ от тысячи и более теплосчетчиков в год. | Создание новых рабочих мест. Удовлетворение потребности населения в недорогих, надежных, обслуживаемых приборах. |
| 4.8 | Создание сервисного центра по обслужива-нию энергосберегающего оборудования, выпускаемого и поставляемого Компанией «Термо-Форт Сибирь»: метрологическая проливная установка для калибровки и метрологической аттестации тепло- и водосчетчиков, техническая база для ремонта и сервисного обслуживания энергосберегающего оборудования и приборов. | Инициативно | НП «ИИТ «Аккорд» | Внешние инвестиции | 1500 | 1000 |  |  |  | Создание новых рабочих мест. Удовлетворение потребности населения в недорогих, надежных, обслуживаемых приборах |
| 4.9 | Производство высокоэффективных теплообменных аппаратов для систем отопления и горячего водоснабжения для Томского региона. | Инициативно | НП «ИИТ «Аккорд» | Внешние инвестиции | 500 |  |  |  | 2009 – Освоение производства. Выпуск опытных образцов. 2010 –выпуск опытной партии в количестве 300 -400 шт. 2011 – 2012 – выпуск под заказ от тысячи и более теплосчетчиков в год. | Создание новых рабочих мест. Оснащение систем тепло- и водоснабжения авто-регуляторами позволит реально экономить потребление тепла от 10 до 35 % в зависимости от типа и назначения здания. |
| 4.10 | Производство модульных индивидуальных тепловых пунктов: для систем отопления по зависимой и независимой схеме подключе-ния; для систем ГВС; для систем отопления и ГВС | МО | На конкурсной основе | МО, внешние инвестиции | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2009 -2010г.г. – создание метрологической проливной установки для тепло- водосчетчиков. Разработка программного обеспечения для автоматизации метрологической проливной установки. Создание стендов для сервисного обслуживания энергосберегающего оборудования. | Создание новых рабочих мест – 12 – 20 чел. Улучшение метрологи-ческого обеспечения и повышение качества обслуживания энергосберегающего оборудования. |
| 4.11 | *Оснащение приборами учета и автоматическими электронными регуляторами температуры и давления потребления тепла в населенных пунктах г.Томска и Томской обл.: - малых и средних котелен; - групповых распределительных пунктов (ЦТП); - жилых домов и зданий бюджетных организаций. | МО | На конкурсной основе | Внешние инвестиции | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  | Создание новых рабочих мест. Замена устаревших теплообменных аппаратов на эффективные скоростные теплообменники с автоматикой позволит экономить потребление тепла на нагрев горячей воды до 40% и более. |
| 5. | Реконструкция схем теплоснабжения |  |  |  | 10000/5000 | 10000/5000 | 10000/5000 | 10000/5000 |  | 111 млн.руб |
| 5.1 | *Реконструкции тепловых пунктов для улучшения качества теплоснабжения и экономии потребления тепловой энергии с использованием нового эффективного энергосберегающего оборудования: - перевод элеваторных систем отопления на системы отопления с насосами смешения, что позволит повысить качество теплоснабжения при существенной экономии потребления тепловой энергии; - перевод систем непосредственного водоразбора теплоносителя для нужд ГВС на индивидуальные теплообменные аппараты подготовки горячей воды; - замена устаревших теплообменных аппаратов систем отопления и подготовки горячей воды на новые, более эффективные и экономные; | МО | На конкурсной основе | Бюджет МО | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Сокращение времени монтажных работ при реконструкции старых и строительстве новых тепловых пунктов | Экономия потребления тепла от 10 до 35% для различного вида зданий. |
| 5.2 | *Для экономии энергоносителей и повышения качества теплоснабжения внедрение новых модульных котелен для школ, больниц, детских садов, зданий различного назначения в Томском регионе. | МО | На конкурсной основе | МО, заемные средства, внешние инвестиции | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Учет и регулирование позволит наладить гидравлический баланс тепловых сетей, улучшит качество теплоснабжения и позволит экономить первичные энергоно-сители на котельнях. | Ориентировочный экономический эффект за счет экономии тепловой энергии составит от 10 до 35 %. |
| 6. | Автоматизация учета электрической энергии | Энергоснабжающие организации | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 700 | 700 | 700 | 700 | Создание постов автоматизированного учета и расчетов за э/э | Своевременность оплаты за э/э у 80% потребителей, включенных в систему безналичных расчетов 5,2 млн. руб. |
| 6.1 | *Разработка и внедрение на объектах систем диспетчеризации для сбора и обработки данных для учета потребления тепловой энергии, диспетчеризация инженерного хозяйства управляющих компаний ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества теплоснабжения социально значимых объектов. | Экономия первичных энергоносителей (газа) до 20%. |
| 6.2. | Разработка систем многотарифного учета потребления э/э и внедрение безналичного расчета | Энергоснабжающие организации | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 300 | 300 | 300 | 300 |  | Ускорение процесса внедрения многотарифного учета. Сокращение затрат бюджета. |
| 6.3. | Разработка программ автоматизации учета электрической энергии по сетям муниципального образования | Муниципальные образования | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 400 | 400 | 400 | 400 |  | Сокращение затрат в бюджете на субсидии и дотации |
| 7 | Модернизация системы освещения |  |  |  | 11580/11430 | 11430/11430 | 11430/11430 | 11430/11430 |  | 91,6 млн. руб. |
| 7.1 | Разработка территориальных строительных норм для Томской области «Естественное, искусственное и совмещенное освещение» | АТО ГДТО | РЦУЭС | Внебюджетные источники | 150 | - | - | - |  | Освоение сектора рынка на территории Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Налоговые поступления в бюджет |
| 7.2 | Формирование энергосберегающего поведения. Рекламная компания (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации) | АТО | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 60 | 60 | 60 | 60 | Создание технической базы для реализации программы обеспечения энергоэффективности | Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%. Экологический эффект |
| 7.3 | Проведение энергетических обследований систем электрического освещения бюджетных объектов (областной и муниципальной собственности). | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 500 | 500 | 500 | 500 | Создание технической базы для реализации программы обеспечения энергоэффективности | Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%. Экологический эффект |
| 7.4 | Производство энергоэкономичных источников света | АТО, органы местного самоуправления | ОАО «ТЭЛЗ» ОАО «НИИ ПП | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 300 | 300 | 300 | 300 | Экономия электроэнергии на наружное освещение – 200 МВт.ч./год | Экономия бюджетных средств 200 000 руб./год Срок окупаемости 1,5 года |
| 7.5 | Производство энергоэкономичных источников света для наружного освещения (лампы типа ДНАТ) | АТО | ОАО «ТЭЛЗ» | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Срок окупаемости от 1 до 2 лет в зависимости от объекта |  |
| 7.6 | Производство компактных люминесцентных ламп для внутреннего освещения (лампы типа КЛЛ) | АТО | ОАО «ТЭЛЗ» | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Освоение сектора рынка на территории Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Налоговые поступления в бюджет |
| 7.7 | Производство источников света высокой эффективности на базе полупроводниковых светоизлучающих диодов | АТО | ОАО «НИИ ПП» | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Создание технической базы для реализации программы обеспечения энергоэффективности | Экономия бюджетных средств –1,5 лн.руб/год Срок окупаемости 1,5 года Экологический эффект |
| 7.8 | Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света городов и районов области | Администрация г.Томска (по согласованию) | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней, муниципальные образования | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 | Создание технической базы для реализации программы обеспечения энергоэффективности | Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%. Экологический эффект |
| 7.9 | Создание зон высокой энергетической эффективности | АТО, Администрация г.Томска, ВУЗы | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Создание технической базы для реализации программы обеспечения энергоэффективности | Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%. Экологический эффект |
| 8. | Усовершенствование схем теплоснабжения |  |  | Внебюджетные источники | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |  | 64 млн.руб |
| 8.1 | Оптимизация схем теплоснабжения городов и населенных пунктов Томской области | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ТЭО, рабочий проект, начало строительства и реконструкция | Повышение комфортности и снижении затрат на теплоснабжение |
| 8.2. | Комплекс мероприятий по повышению надежности и экономичности трубопроводных систем | Администрация, муниципальные образования | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | Сокращение потерь на 10-12% |
| 8.3. | Реконструкция и модернизация муниципальных источников тепловой энергии с использованием местных и возобновляемых видов топлива | Органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | Снижение тарифов на тепловую энергию. Сокращение затрат в бюджете на субсидии и дотации |
| 9.*** | Создание эффективных источников энергии в децентрализованной зоне электроснабжения | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 5500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 50,4 млн.руб |
| 9.1. | Создание установок, работающих на древесных отходах и торфе, для выработки электро- и теплоэнергии в районах децентрализованного электроснабжения | АТО, предприятия ТО | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | Перевод дизельных электростанций на работу на местные виды топлива (торф, древесные отходы) | 4000 тыс.руб от одной газогенераторной дизельной электростанции мощностью Р=200кВт |
| 9.2 | Строительство автономных ветроэнергетических установок |  | На конкурсной основе | Внешние инвестиции | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |
| 10. | Рациональное использование водных ресурсов | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | По договорам с заказчиком | 62000 | 62000 | 22000 | 22000 |  | 302,4 млн.руб |
| 10.1. | Модернизация подземного водозабора г.Томска с заменой насосов ЭЦВ1063 110 на насосы фирмы RITZ (Германия) | Администрация г.Томска | На конкурсной основе | Бюджет г.Томска, собственные средства МП «Водоканал» | 40000 | 40000 |  |  | Снижение себестоимости воды, снижение затрат в бюджете на субсидии и дотации | Снижение потребления э/э на добычу воды из подземных источников порядка 10млн. кВтч/год (~9 млн.руб/год). Увеличение уровня добычи воды на 9,5% в сутки |
| 10.2. | Внедрение коллективных систем учета с диспетчеризацией в домах муниципальных образований | Муниципальные образования | На конкурсной основе | Бюджет г.Томска, собственные средства МП «Водоканал» | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | Снижение себестоимости воды, снижение затрат в бюджете на субсидии и дотации |  |
| 11. | Образование и повышение квалификации кадров в сфере энергосбережения | АТО, органы местного самоуправления | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней (прогноз), внебюджетные источники (прогноз), областной бюджет | 350/150 | 350/150 | 350/150 | 350/150 | Расширение трудовой и производственной базы энергосбережения | Повышение эффективности работы коллективов в области энергосбережения. Расширение производительных сил. Популяризация знаний в сфере энергосбережения 3,6 млн. руб. |
| 11.1 | Разработка методических рекомендаций, учебных планов, программ обучения в области энергосбережения | АТО | РЦУЭС, ТПУ, ТГАСУ | Областной бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 11.2. | Подготовка и издание литературы по энергосбережению | АТО | РЦУЭС | Внебюджетные источники | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 11.3. | Организация обучения энергетиков и экспертов энергетического обследования, работников муниципальных образований | АТО | ТПУ, ТГАСУ, РЦУЭС | Бюджеты, муниципальные образования, предприятия и организации | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
| 12. | Строительство | АТО, предприятия ТО | На конкурсной основе | Внебюджетные источники | 13100 | 12300 | 11500 | 11500 |  | 136 млн.руб. |
| 12.1 | Энергетический аудит и паспортизация жилых и общественных зданий, в том числе: | Органы местного самоуправления | РЦУЭС ТГАСУ | Внебюджетные источники | 600 | 800 | 1000 | 1000 | Подготовка энергосберегающих мероприятий на содержание зданий | Сокращение бюджетных затрат на субсидии |
| 12.1.1 | Санация жилых зданий постройки до 1990 года | Мэрия г. Томска | На конкурсной основе | Внебюджетные и бюджетныеисточники | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Утепление стен, замена окон, надстройка мансарды, замена инженерных систем отопления и водоснабж., электроснабжения | Всего 15 домов год энерг. эффект 9 800 Гкал на 1 дом в год снижение расходов на отопление 5,7 млн. руб. в год на 1 дом, снижение потерь в инженерных системах – до 2 млн. руб. в год на 1 дом |
| 12.1.2. | Обследование домов к/п 464 и 467 серий, составление энергетических паспортов и разработка рекомендации по улучшению теплового режима и энергосбережения | МО | ТГАСУ, РЦУЭС | Внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Разработка решений по регулированию системы отопления и проектов реконструкции | – " – |
| 12.1.3. | Обследование жилых домов с кирпичными 447 стенами, составление энергетических паспортов и разработка рекомендации по улучшению теплового режима и энергосбережения | МО | ТГАСУ, РЦУЭС | Внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Разработка решений по регулированию системы отопления и проектов реконструкции | – " – |
| 12.1.4. | Обследование зданий медицинских учреждений, составление энергетических паспортов и разработка рекомендаций по энергосбережению | Органы местного самоуправления | РЦУЭС ТГАСУ | Внебюджетные источники | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Подготовка комплексных энергосберегающих мероприятий | Сокращение затрат в бюджете всех уровней до 5% Экон. эффект до 15 млн руб. в год на 1 учреждение |
| 12.1.5. | Обследование зданий школы, составление энергетических паспортов и разработка рекомендаций по энергосбережению | Органы местного самоуправления | РЦУЭС ТГАСУ | Внебюджетные источники <2> | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | – " – | Экон. эффект до 3 млн руб. в год на 1 учреждение |
| 12.2. | Разработка и внедрение тепло-звукоизоляционных окон с воздухообменными клапанами | Предприятия ТО | ТГАСУ «ОПТиКОМ» | Средства заказчиков | 500 |  |  |  | Улучшение микроклимата в помещениях | Экономия до 40% тепла или до 2,5 млн. руб в год на 1 дом |
| 12.3. | Разработка конструкций утепленных каналов мелкого заложения для прокладки сетей | Томсктеплосети, Томскводоканал, ТГАСУ | На конкурсной основе | Средства заказчиков | 1500 | 1000 |  |  | Сокращение затрат на прокладку и ремонт | Снижение теплопотерь в 3 раза |
| 13. | Разработка инвестиционных проектов повышения эффективности использования энергетических ресурсов сельскохозяйственными предприятиями Томской области | АТО, муниципальные образования | РЦР при ТПУ | Внебюджетные источники | 200 | 200 | 200 | 200 | Снижение затрат в сельскохозяйственном производстве | Экономия средств бюджета на дотацию сельского хозяйства 1,44 млн.руб. |
| 14. | Разработка программных документов повышения энергоэффективности объектов ЖКХ | АТО, муниципальные образования | ЦЭРС ЖКХ | Внебюджетные источники | 5750 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 513,75 мил. рублей |
| 14.1. | Энергетическая стратегия ЖКХ Томской области на период до 2013 года | АТО | ЦЭРС ЖКХ | Внебюджетные источники | 600 |  |  |  | Комплексное решение вопросов техперевооружения систем теплоснабжения ЖКХ с учетом изменения структуры топливного баланса |  |
| 14.2. | Программа технического перевооружения муниципальных котельных Томской области на период до 2013 года | АТО | ЦЭРС ЖКХ | Внебюджетные источники | 150 |  |  |  | Снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций ЖКХ и населения на топливо и тепловую энергию при одновременном повышении надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения | Эффект от реализации 235,35млн.рублей |
| 14.3. | Программа модернизации муниципальных тепловых сетей Томской области на период до 2013 года | АТО | ЦЭРС ЖКХ | Внебюджетные источники | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Эффект от реализации 278,4млн.рублей |
| 15. | Составление программ энергосбережения для муниципальных образований Томской области | АТО | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 5,76 млн.руб. |
| 16. | Сопровождение Программы энергетической эффективности: Разработка технических заданий по проектам, проведение соответствующих экспертиз, выполнение проектов по программе энергетической эффективности и корректировка плана мероприятий | АТО | РЦУЭС | Внебюджетные источники | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 2,22 млн.руб. |
| 17. | Создание зон высокой энергетической эффективности | АТО | На конкурсной основе | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники | 800 | 800 | 800 | 800 | Срок окупаемости от 1 до 2 лет в зависимости от объекта | 5,92 млн.руб. |
| 18 | Использование возобновляемых источников энергии для нужд энергоснабжения |  |  |  | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 |  |  |
| 18.1 | Строительство мини ТЭЦ на древесных отходов в поселениях Первомайского. Верхнекетского, Асиновского и других районов области | МО | На конкурсной основе | Инвесторы | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 |  |  |
| 19 | Разработка программ энергосбережении, повышение энергетической и экологической эффективности в области энергосбережения, экологической и энергетической эффективности | МО | НП «РЦУЭС» | Бюджет | 875 | 875 | 875 | 875 |  | 6,5 млн.руб. |
| 20 | Создание системы добровольной системы сертификации организаций в области энергосбережения, экологической и энергетической эффективности | АТО | МНПО «ЗОНД» | МНПО «ЗОНД» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 784465 | 756820 | 689495 | 711520 |  | 1843,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  | 141225 | 154880 | 53355 | 52380 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 643240 | 601940 | 636140 | 659140 |  |  |

Обращаем внимание, при ежегодных вложениях 700-800 млн. рублей экономический эффект составляет 1843 млн. рублей, в ценах и тарифах 2008 года.

# Text boxes

Область возможного потенциала энергосбережения

Линейный (ВРП на душу населения)

ВРП на душу населения

тыс. руб.

год

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

R2 = 0,9684

y = 46,4X – 92876,0571